РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Брянская область

Брянский район

ЧЕРНЕТОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 26.03.2021г. № 4-34-2

д. Бетово

О принятии Программы комплексного

развития систем коммунальной

инфраструктуры  Чернетовского

сельского поселения на 2021-2026 годы

Рассмотрев представленную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернетовского сельского поселения на 2021-2026 годы Чернетовский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернетовского сельского поселения на 2021-2026 годы.

2. Контроль за исполением настоящего решения возложть на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, земельным вопросам и благоустройству /Горнев А.И./

Заместитель председателя

Чернетовского сельского Совета

народных депутатов								Л.А. Ежова

Утверждено:

Решением Чернетовского сельского

Совета народных депутатов

от  26.03.2021г.  № 4-34-2

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Чернетовского сельского поселения

на 2021-2026 годы

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чернетовского сельского поселения на 2021-2026 г.г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" |
| Разработчик программы | Чернетовская сельская администрация |
| Исполнители программы | - Чернетовская сельская администрация; |
| Контроль за реализацией программы | Глава Чернетовского сельского поселения |
| Цель программы | -Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - улучшение экологической обстановки поселения. |
| Задачи программы | -Разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; -обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; -сокращение объема затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства; -снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. -повышение уровня инвестиционной привлекательности Чернетовского сельского поселения; -определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; -определение экономической эффективности от реализации мероприятий. |
| Сроки реализации программы | Начало – 2021год Окончание – 2026 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы 16100 тыс. руб. Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; Внебюджетные источники. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - реконструкция и модернизация котельной; - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - изготовление проектно-сметной документации и ремонт водопроводных сетей н.п. Чернетово (3000 м); - изготовление проектно-сметной документации и ремонт водопроводных сетей по н.п.Смольянь (800 м); - замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок службы; - промывка и ремонт артезианских скважин; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления, т.ч. установка приборов учета 3. В сфере водоотведения: -изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений в д. Бетово; -изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт канализационных сетей; - изготовление проектно-сметной документации на проведение централизованного водоотведения по ул Молодежная д. Бетово 4. Утилизация ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образова- ния бытовых и промышленных отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации ТБО и ЖБО. |

- 2.Введение

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» .

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, водоотведения сточных вод, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселения. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Чернетовского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционной программы организации коммунального комплекса Чернетовского  сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Чернетовского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Чернетовского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается Муниципальное унитарное предприятие  « Возрождение» Брянского муниципального района.

МУП «Возрождение»  является коммерческой организацией, созданной для осуществления производственной деятельности по предоставлению коммунальных услуг населению и содержанию объектов коммунальной инфраструктуры. Предприятие также обслуживает жилищный фонд.

Основными целями в деятельности МУП «Возрождение»  являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг, в т.ч. работы по содержанию и ремонту общего имущества жилых многоквартирных домов (технические осмотры, технический надзор, текущий и капитальный ремонты, приём выполненных работ);

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы и жилищного фонда на территории Чернетовского сельского поселения;

-бесперебойное обеспечение потребности в холодном и горячем водоснабжении населения, объектов социальной сферы и производственных объектов на территории поселения;

-вывоз ТБО от населения и других потребителей.

Для реализации указанных целей МУП «Возрождение» осуществляет текущий и капитальный ремонты скважин и инженерной инфраструктуры, жилья и транспортных средств.

Основными проблемами жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокий процент изношенности  автотракторной техники.

- задолженность населения по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах его хозяйственной деятельности. Негативно на финансово-хозяйственную деятельность предприятия ЖКХ влияет и задолженность населения за предоставленные услуги. Собираемость платежей в МУП «Возрождение» с учетом задолженности прошлых лет составляет 96,7%.

3.1.Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и объектов социальной сферы Чернетовского сельского поселения осуществляется от котельных расположенных на территории поселения. Собственником котельных является администрация Брянской области. Обслуживает газовые котельные ГУП «Брянсккоммунэнерго». С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ.

В Чернетовского сельском поселении находится 3 источника теплоснабжения, которые работают на природном газе: котельная в д. Бетово и котельная в с. Госома, котельная д. Городец. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,5 км (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 82%.

Тепломагистрали пролегают подземно: в каналах, наземно на опорах. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции,   производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами  30-70оС.

Резервные мощности в разбивке по котельным Чернетовского сельского поселения

| Наименование котельной | Установленная мощность котельной,Гкал\час | Расчетная максимальная нагрузка котельной Гкал/час | % загрузки котельной | Резерв, Г/кал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная д. Бетово | 6,2 | 6,0 | 96 | 0,2 |
| - Котельная с. Госома | 6,2 | 6,0 | 98 | 0,2 |
| - Котельная д. Городец | 6,2 | 6,0 | 96 | 0,2 |

Котельные Чернетовского сельского поселения не имеют резервных мощностей по выработке тепловой энергии. Все  имеющиеся используемые  мощности котельных  рассчитаны на обслуживание жилищного фонда, на существующие объекты соцкультбыта и при  строительстве на территории поселения промышленных предприятий потребуются дополнительные мощности.

- 3.2 Очистные сооружения д. Бетово

- Очистные сооружения  в д. Бетово построены в 1986 году, проектная мощность-73 тыс. м3 в год.

Назначение сооружений- полная биологическая очистка сточных вод, производительность-200 м3 в сутки.

Фактическое поступление сточных вод на очистные сооружения составляет 60 м3 в сутки или 21,9 тыс. м3 в год. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов поступают самотеком в приемную камеру, затем- в КНС ,далее- по трубопроводу поступают в приёмный резервуар очистных сооружений. Затем стоки поступают на аэротенки ( 8 штук). Очистные сооружения  относятся к типу локальных.  Необходим капитальный ремонт с реконструкцией, так как анализы стоков при полном соблюдении технологического регламента не соответствуют  требованиям  предельно-допустимой концентрации.

3.3 Система водоснабжения Чернетовского сельского поселения

Чернетовское сельское поселение имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно–питьевого водоснабжения общей производительностью ~720 м3/сут. От этой системы снабжаются водой все объекты социальной сферы Чернетовского сельского поселения  на хозяйственно-питьевые, противопожарные и производственные нужды.

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернетовского сельского поселения  является подземная вода. Водозаборные сооружения представлены 3 скважинами  расположенные в 4 населенных пунктах поселения.  Скважина с. Чернетово имеет очень высокий (100 ) процентов износа.

Во всех населенных пунктах действует централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления. Все скважины имеют большое содержание железа. Во всех населенных пунктах необходимо устройство централизованного обезжелезивания воды.

Приложение № 1

Мероприятия на модернизацию и строительство

Очистных сооружений в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем внедрения | Стоимость мероприятий ( тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в д. Бетово | капремонт сооружений | 3000 | Средства областного, средства районного бюджета, |

Приложение № 2

Оценка

потребности  в  затратах на  модернизацию и строительство

очистных сооружений в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Мощность, м3 в сутки | Всего расходов тыс. руб. | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений в д. Бетово | 200 | 3000 | - | 500 | 1000 | 1500 | - |  |  |  |

Приложение № 3

#### Оценка

потребности  в  затратах на  модернизацию

котельных в Чернетовском  сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 года

| № п/п | Наименование котельных | Мощность Гкал/час | Марка котла | Восстановительная стоимость тыс.руб. | Всего расходов тыс. руб. | Расходы на модернизацию тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 2. 3. | Котельная д. Городец школа котельная с. Госома школа котельная Бетово | До 2 До 2 3 | КЧМ-5 –2шт. КЧМ-5 2 шт НР-18-2шт Минск -1-4шт. | 300,0 300,0 550 | 300,0 300,0 550 | - |  | 300,0 300,0 | 550 |  |  | Перевод котельных на автоматический режим работы Замена автоматики безопасности |

Приложение № 4

Оценка

потребности  в  затратах на  капитальный ремонт

тепловых сетей в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 года

| № п/п | Наименование поселений | Протяжённость км | Протяженность сетей, планируемых на капремонт, км | Всего затрат тыс. руб. | в том числе по годам, км/ тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Чернетовское | 0,974 | 0,974 | 3000 Областной бюджет, районный бюджет | 0,100 | 0,200 - | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,174 |  |

Приложение № 5

Оценка

потребности  в  затратах на  капитальный ремонт

водопроводных сетей в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026года

| № п/п | Наименование поселений | Протяжённость км | Протяженность сетей, планируемых на капремонт, км | Всего затрат тыс. руб. | в том числе по годам, км/ тыс. руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Чернетовское | 26 | 8,8 | 8800 Областной бюджет, районный бюджет | 0,8/800 | 1,0/ 1000 | 1,0/ 1000 | 2,2/ 2200 | 2,3/ 2300 | 1,5/ 1500 |

Приложение № 6

Оценка

потребности  в  затратах на  капитальный ремонт

канализационных сетей в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 года

| № п/п | Наименование поселений | Протяжённость км | Протяженность сетей, планируемых на капремонт, км | Всего затрат тыс. руб. | в том числе по годам, км/ тыс. руб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Чернетовское | 2,382 | 0,5 | 350 Областной бюджет, районный бюджет |  |  |  | 0,5/ 350 |  |  |

Приложение № 7

Объёмы

строительства систем водоснабжения в

в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 г.

| № п/п | Наименование поселений | Всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 2025 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |
|  | ##### Чернетовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Чернетово ул. Октябрьская | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С. Чернетово ул. Заречная | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | С. Чернетово ул. Овражная | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 4 | Д. Смольянь ул. Сельская, ул. Веселая | 2,2 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Д. Бетово ул. Заречная | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

Объёмы

финансирования  систем водоснабжения в

в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 г.

| № п/п | Наименование поселений | Всего |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 2025 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. | протяжённость сетей км - | артезианских скважин шт. | водонапорных башен шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  |
|  | ##### Чернетовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С. Чернетово ул. Октябрьская | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | С. Чернетово ул. Заречная | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | С. Чернетово ул. Овражная | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  |
| 4 | Д. Смольянь ул. Сельская, ул. Веселая | 2,2 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Д. Бетово ул. Заречная | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

Объёмы

ремонта систем водоотведения  в

в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 г.

| № п/п | Наименование поселений | Протяженность сетей, км | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | д.Бетово | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  |  |
|  | ВСЕГО: | 0,5 |  | - |  | 0,5 |  |  |

Приложение № 10

Объёмы

финансирования  систем водоотведения в

в Чернетовском сельском поселении  Брянского района

на период до 2026 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего затрат, тыс. руб | Источник финансирования | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | д. Бетово | 350 | Областной бюджет, районный бюджет, |  |  |  | 350 | - |  |
|  | ВСЕГО: | 350 |  |  |  |  | 350 |  |  |

  - Твердые бытовые отходы

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется специализированной организацией ООО «Спецавтоком». На территории  нежилой зоны д. Бетово находится стационарное место для мусорных контейнеров. Запрещается сброс в контейнеры для твердых бытовых отходов трупов животных, птиц, крупногабаритных бытовых отходов и строительного мусора, а также выбор вторичного сырья и пищевых отходов из контейнеров.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, вывозятся  на полигон для твердых бытовых отходов.

3.5. Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в домовладениях не имеющих центральной канализации устраиваются дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой.

Жидкие бытовые отходы из мест сбора вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения.

3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

_        снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

- 4. Реализация программы

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Брянской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Чернетовское сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Чернетовская сельская администрация и организация коммунального комплекса.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Чернетовского сельского поселения.

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организации коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- 5.Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

6. Управление, мониторинг и контроль в процессе реализации программы

Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечивать достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

1.Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

2.Система организация контроля  за  исполнением Программы:

Руководитель Программы -  Глава Чернетовской сельской администрации;

Исполнители основных мероприятий Программы:

-МУП «Возрождение»

-Чернетовская сельская администрация.

Контроль  за  реализацией  программы осуществляют: руководитель Программы и ответственный за разработку программы, а именно:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий.

3.Основными задачами управления реализации Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого использование финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизациию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

4.Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Чернетовской сельской администрацией в целях обеспечения теплоснабжением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, сбора и вывоза твердых бытовых отходов и своевременному принятию решений о развитии   систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащий перечень экономических и иных показателей, применяемых Чернетовской сельской администрацией для анализа информации о выполнении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Системы организации контроля за исполнением программы:

- Исполнители программы осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.

- Чернетовская сельская администрация осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.

- Чернетовский сельский Совет народных депутатов  контролирует целевое использование  выделенных средств.